## опросный лист
Опросный лист на камеры серии КСО - .
Запрашиваемые данные |  |  |  |  | Ответы заказчика
Сборные шины |  |  | Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Материал, сечение сборных шин, мм2
Схемы главных цепей (первичных соединений)
Камера КСО |  |  | Номер камеры по плану
Назначение камеры
Типовое обозначение (номер схемы главных цепей)
Номинальный ток камеры, А /Номинальное напр., В
Типы и технические данные | Тип выключателя
| Напряжение и род тока электромагнитов |  |  | включающего
отключающего
Разъединитель
Привод к разъединителю
Предохранители, плавкая вставка
Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока
Трансформатор напряжения
Проходной изолятор
| Хар-ки реле | Реле тока
Реле промежуточные
Количество трансформаторов ТЗЛМ-1
Номер производственного заказа
Наименование заказчика, его координаты:_
Наименование объекта:_
План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.
ООО "Нева-Электротех"
т.: +7812-346-8316
ф.: +7812-336-2177
www.nevaeltech.ru

## пример заполнения
Опросный лист на камеры серии КСО - 366.
Запрашиваемые данные | [5 empty] | Ответы заказчика
Сборные шины |  |  | Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Материал, сечение сборных шин, мм2
Схемы главных цепей (первичных соединений)
Камера КСО |  |  | Номер камеры по плану
|  |  | Назначение камеры |  |  | отход. Линия | трансформаторня | трансформаторная
|  |  | Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) |  |  | 3-400 | 4H-400 | 4H-400
|  |  | Номинальный ток камеры, А /Номинальное напр., В |  |  | 400A / 10кВ | 400A / 10кВ | 400A / 10кВ
Типы и технические данные | Тип выключателя |  |  |  |  | ВНР | ВНР | ВНР
| Напряжение и род тока электромагнитов |  |  | включающего
отключающего
Разъединитель
Привод к разъединителю
| Предохранители, плавкая вставка | [5 empty] | ПКТ-10 50А | ПКТ-10 50А
Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока
Трансформатор напряжения
Проходной изолятор
| Хар-ки реле | Реле тока
Реле промежуточные
Количество трансформаторов ТЗЛМ-1
| Номер производственного заказа |  |  |  |  | 27 | 27 | 30
Наименование заказчика, его координаты:_ |  |  |  |  | ЗАО "Строительный трест" т. 812-1552055, Гл. инженер: Самойлов А.А.
Наименование объекта:_ |  |  |  |  | Строительная площадка 22а
План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.
ООО "Нева-Электротех"
т.: +7812-346-8316
ф.: +7812-336-2177
www.nevaeltech.ru

## схемы гл. цепей
Схема главных цепей камер
порядковый номер схемы | 1 | 1з | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 52
номенклатурное обозначение | 1-400; 1-630 | 1з-400; 1з-630 | 3-200; 3-400 | 4Н200; 4Н-400 | 5Н-400; 5Н-400 | 6Н-200; 6Н-400 | 7Н-200; 7Н-400 | 8Н-200; 8Н-400 | 9Н-200; 9Н-400 | 10-400 | 11-400 | 12-400 | 13-400 | 14-400 | 15-400 | 53-630 | А300.50 ШМ1 А300.51 ШМ12 А300.52 ШМ13 | А300.53 L=2000 А300.54 L=2500 А300.55 L=3000 | ШМР1; L=2000 ШМР2; L=2500 ШМР3; L=3000

## КСО-366-вн.вид-03
Габарит ячейки,мм 2063х1000х1000

## КСО-386-вн.вид-03
Габарит ячейки,мм 1903х800х800