## Опросный лист
Схема главных цепей | Общие технические требования
Назначение камеры | Номинальное напряжение линии, кВ
Шинный разъеденитель | Номинальный ток линии, А
Тип высоковольтного выключателя | Ток термической стойкости, А
Тип блока управления выключателем | Ток термической стойкости, кА
Тип трансформатора тока, коэф.транс. | Ток динамической стойкости, кА
Типа трансформатора тока нулевой послед. | Климатическое исполнение КРУН
Типа трансформатора напряж., коэф.транс. | Исполение модуля
Тип трансформатора собств.нужд | Обогрев
Тип предохранителя | Наружное освещение
Линейный разъеденитель, переключатель нагрузки | Учёт электроэнергии собств.нужд
Амперметр, пределы измерения | АВНР
Тип разрядников или огранич.перенапр. | Количество блоков автономного вкл.выключателя
Учёт электроэнергии:
Счётчик активной энергии
Счётчик реактивной энергии
Телеметрический вывод
Интерфейс связи
Устройства защиты и автоматики:
МТЗ (макс.токовая защита)
Установка по времени МТЗ, сек.
Защита от замыканий на землю (ОЗЗ)
Установка по времени ОЗЗ, сек.
Токовая отсечка
Автом.вкл.резерва (АВР)
Установка по напряжению АВР, В
Установка по времени АВР, сек.
АПВ
Наименование объекта
Заказчик
Адрес
Контакты
Проектная организация
Контакты
Адрес
Платёжные реквизиты
Отгрузочные реквизиты
ООО "Нева-Электротех" ф.: +7-812-3362177 т.: +7-812-3468316
www.nevaeltech.ru

## План расположения ячеек
План расположения КРУ