## опросный лист ЩО-70
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на панели распределительные ЩО-70
№ | Запрашиваемые данные
1 | Номинальное напряжение |  |  | В
2 | Номинаный ток |  |  | А
3 | Динамическая устойчивость сборных шин |  |  | кА
4 | Порядковый номер шкафа по плану
5 | Схема первичных соединений
6 | Материал и сечение нулевой шины
7 | Тип панели
8 | Назначение отх. линий
9 | Рубильник | Тип
Номинальный ток, А
| Выключатель | Тип выключателя
Каталожный номер
10 |  | Номинальный ток, А
Номинальный ток расц., А
| Предохранитель | Тип
11 |  | Номинальный ток, А
12 | Вольтметр, шкала, В
13 | Амперметр, шкала, А
14 | Трансформатор тока, тип,
номинальный ток, А
15 | Щиток учёта |  | Счётчик акт.энергии
Счётчик реакт. энергии
16 | Количество панелей (в том числе торцовых)
Номер производственного заказа
I | Адрес заказчика
II | Наименование объекта
Приложение.
План расположения панели в РУ
ООО "Нева-Электротех"
т.: +7812-346-8316
ф.: +7812-336-2177
www.nevaeltech.ru

## пример заполнения
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на панели распределительные ЩО-70
№ | Запрашиваемые данные
1 | Номинальное напряжение |  |  | В | 380
2 | Номинаный ток |  |  | А | 1000
3 | Динамическая устойчивость сборных шин |  |  | кА | 30
4 | Порядковый номер шкафа по плану |  |  |  | 4
5 | Схема первичных соединений
6 | Материал и сечение нулевой шины |  |  |  | аллюминий
7 | Тип панели |  |  |  | ЩО70-1-03
8 | Назначение отх. линий |  |  |  | ОЩ | РП-3 | РП-1 | РМ
9 | Рубильник | Тип |  |  | ВР 32 | ВР 32 | ВР 32 | ВР 32
|  | Номинальный ток, А |  |  | 250 | 400 | 400 | 250
| Выключатель | Тип выключателя
Каталожный номер
10 |  | Номинальный ток, А
Номинальный ток расц., А
| Предохранитель | Тип |  |  | ППН-37 | ППН-37 | ППН-37 | ППН-37
11 |  | Номинальный ток, А |  |  | 80 | 250 | 300 | 250
12 | Вольтметр, шкала, В
13 | Амперметр, шкала, А |  |  |  | А72, 100 | А72, 250 | А72, 300 | А72, 250
14 | Трансформатор тока, тип, |  |  |  | Т-0,66-0,5 | Т-0,66-0,5 | Т-0,66-0,5 | Т-0,66-0,5
номинальный ток, А
15 | Щиток учёта |  | Счётчик акт.энергии |  | Меркурий 230 ART2-03
Счётчик реакт. энергии
16 | Количество панелей (в том числе торцовых) |  |  |  | 1
| Номер производственного заказа |  |  |  | 20
I | Адрес заказчика |  |  |  | ЗАО "Строительный трест" т. 812-1552055, Гл. инженер: Самойлов А.А.
II | Наименование объекта |  |  |  | Cтроительная площадка 22а
Приложение.
План расположения панели в РУ
ООО "Нева-Электротех"
т.: +7812-346-8316
ф.: +7812-336-2177
www.nevaeltech.ru
заказываемя ячейка

## схемы первич. соединений
Схема главных цепей камер | [49 empty] | "Панель управления вводными и секционной панелями для щитов с АВР" | "Панель торцевая для тпредотвращения доступа внутрь щита" | Для соединения сборных шин и шины нейтрали,при двухрядном расположении панелей в щит
порядковый номер схемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 90 | 95
номенклатурное обозначение | ЩО70-1-01 ЩО70-2-01 | ЩО70-1-02 ЩО70-2-02 | ЩО70-1-03 ЩО70-2-03 | ЩО70-1-04 ЩО70-2-04 | ЩО70-1-05 | ЩО70-1-06 | ЩО70-1-07 | ЩО70-1-08 | ЩО70-1-09 ЩО70-2-09 | ЩО70-1-10 ЩО70-2-10 | ЩО70-1-11 | ЩО70-1-12 | ЩО70-1-13 | ЩО70-1-14 | ЩО70-1-15 | ЩО70-1-16 | ЩО70-1-18 ЩО70-2-18 | ЩО70-1-20 | ЩО70-1-23 ЩО70-2-23 | ЩО70-1-24 ЩО70-2-24 | ЩО70-1-30 ЩО70-2-30 | ЩО70-1-31 ЩО70-2-31 | ЩО70-1-32 ЩО70-2-32 | ЩО70-1-33 ЩО70-2-33 | ЩО70-1-34 ЩО70-2-34 | ЩО70-1-35 ЩО70-2-35 | ЩО70-1-36 ЩО70-2-36 | ЩО70-1-37 ЩО70-2-37 | ЩО70-1-38 ЩО70-2-38 | ЩО70-1-39 ЩО70-2-39 | ЩО70-1-40 ЩО70-2-40 | ЩО70-1-41 ЩО70-2-41 | ЩО70-1-42 ЩО70-2-42 | ЩО70-1-43 ЩО70-2-43 | ЩО70-1-44 ЩО70-2-44 | ЩО70-1-45 ЩО70-2-45 | ЩО70-1-46 ЩО70-2-46 | ЩО70-1-47 ЩО70-2-47 | ЩО70-1-48 ЩО70-2-48 | ЩО70-1-49 ЩО70-2-49 | ЩО70-1-50 ЩО70-2-50 | ЩО70-1-51 ЩО70-2-51 | ЩО70-1-60 ЩО70-2-60 | ЩО70-1-61 ЩО70-2-61 | ЩО70-1-70 ЩО70-2-70 | ЩО70-1-71 ЩО70-2-71 | ЩО70-1-72 ЩО70-2-72 | ЩО70-1-74 ЩО70-2-74 | ЩО70-1-75 ЩО70-2-75 | ЩО70-1-90 | ЩО70-1-95 | Мост шинный