## Опр.лист
Опросный лист для КТП в металлическом корпусе
Тип КТП | "КИОСК" |  |  |  | КТПС (СТП) на 1 опоре |  | КТПС (СТП) на 2х опорах |  | КТПМ (МТП) на 4х опорах
| 1 тр-р |  | 2 тр-ра
| проходная | тупиковая | проходная | тупиковая
Мощность тр-ра (кВА) и его тип | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250
Номинальное напряжение на стороне ВН (кВ) | 6 | 10 |  | Тип соединения обмоток и наличие трансформаторов |  |  | D / Y | Y / Y | да | нет
Тип ввода кабеля | Сторона ВН |  |  |  | Сторона НН
| кабельный |  | "воздушный" |  | кабельный |  | "воздушный"
Сторона ВН
Тип выключателя нагрузки или разъеденителя | кол-во | ВНА | ВНМ | Evolis | BB/TEL | РВЗ | РЛНД
Вводная линия
Отходящая линия
Линия трансформатора
Организация секционирования
Организация АВР
Управление вакуумным выключателем | электромеханическое (реле) |  |  | микропроцессорное c УЗА |  |  | микропроцессорное c Sepam
Организация учета эл.энергии на стороне ВН | + | - |  | Установка трансформаторов нулевой последовательности |  |  | + | -
Сторона НН
Вводной отсек НН
Автоматический выключатель | Выкатной тип |  |  |  | Стационарный тип
| BA "Контактор" |  |  |  | ВА "ИЭК" |  | BA "Контактор" |  | ВА "ДЗНВА"
Номинальный ток
Разъеденители и выключатели предохранители | РЕ-19 |  | ВР-32 |  | РПС |  | RBK |  | ARS
Номинальный ток
Установка вольтметра и амперметров | + | -
Секционный отсек НН
Разъеденители и выключатели предохранители | РЕ-19 |  | ВР-32
Номинальный ток
Организация АВР с помощью Omron ZEN
Автоматический выключатель | Выкатной тип |  |  |  | Стационарный тип
|  |  | BA "Контактор" |  | ВА "ИЭК" |  | BA "Контактор" |  | ВА "ДЗНВА"
Номинальный ток
Отсек отходящих линий НН
Автоматический выключатель | ABB |  | BA "Контактор" |  | ВА "ДЗНВА" |  | ВА 47-29 "ИЭК"
Разъеденители и выключатели предохранители | РПС |  | RBK |  | ARS
Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125
Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 2000
Отсек учета
Тип счетчика | активный |  | реактивный |  | активно-реактивный
Организация системы АСКУЭ | + | -
Наименование заказчика, его координаты:_
Наименование объекта:_
План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.
ООО "Нева-Электротех" ф.: +7812-3362177 т.: +7812-3468316
www.nevaeltech.ru

## пример заполнения КТПНП-400
Опросный лист для КТП в металлическом корпусе
Тип КТП | "КИОСК" |  |  |  | КТПС (СТП) на 1 опоре |  | КТПС (СТП) на 2х опорах |  | КТПМ (МТП) на 4х опорах
| 1 тр-р |  | 2 тр-ра
| проходная | тупиковая | проходная | тупиковая
Мощность тр-ра (кВА) и его тип | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250
Номинальное напряжение на стороне ВН (кВ) | 6 | 10 |  | Тип соединения обмоток и наличие трансформаторов |  |  | D / Y | Y / Y | да | нет
Тип ввода кабеля | Сторона ВН |  |  |  | Сторона НН
| кабельный |  | "воздушный" |  | кабельный |  | "воздушный"
Сторона ВН
Тип выключателя нагрузки или разъеденителя | кол-во | ВНА | ВНМ | Evolis | BB/TEL | РВЗ | РЛНД
Вводная линия
Отходящая линия
Линия трансформатора
Организация секционирования
Организация АВР |  | нет
Управление вакуумным выключателем | электромеханическое (реле) |  |  | микропроцессорное c УЗА |  |  | микропроцессорное c Sepam
Организация учета эл.энергии на стороне ВН | + | - |  | Установка трансформаторов нулевой последовательности |  |  | + | -
Сторона НН
Вводной отсек НН
Автоматический выключатель | Выкатной тип |  |  |  | Стационарный тип
| BA "Контактор" |  |  |  | ВА "ИЭК" |  | BA "Контактор" |  | ВА "ДЗНВА"
Номинальный ток | 630А
Разъеденители и выключатели предохранители | РЕ-19 |  | ВР-32 |  | РПС |  | RBK |  | ARS
Номинальный ток | 630А
Установка вольтметра и амперметров | + | -
Секционный отсек НН
Разъеденители и выключатели предохранители | РЕ-19 |  | ВР-32
Номинальный ток
Организация АВР с помощью Omron ZEN
Автоматический выключатель | Выкатной тип |  |  |  | Стационарный тип
|  |  | BA "Контактор" |  | ВА "ИЭК" |  | BA "Контактор" |  | ВА "ДЗНВА"
Номинальный ток
Отсек отходящих линий НН
Автоматический выключатель | ABB |  | BA "Контактор" |  | ВА "ДЗНВА" |  | ВА 47-29 "ИЭК"
Разъеденители и выключатели предохранители | РПС |  | RBK |  | ARS
Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125
Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 2000
Отсек учета
Тип счетчика | активный |  | реактивный |  | активно-реактивный
Меркурий 230-ART2
Организация системы АСКУЭ | + | -
Наименование заказчика, его координаты:_ |  |  | ЗАО "Строительный трест" т. 812-1552055, Гл. инженер: Самойлов А.А.
Наименование объекта: |  |  | Строительная площадка 22а
ООО "Нева-Электротех" ф.: +7812-3362177 т.: +7812-3468316
www.nevaeltech.ru